## Blad1
Beräkning av värmekudde under platta på mark
Beräkningsmetod enl. Fuktahandboken
Erik Goverde 2023-01-04
L | 12 | m
B | 8 | m
| 1.5 | m
Rtot | - | m²K
d | 9.6774 | m
lambda,j | 1.5 | W(mK) | figur 8.2.3
di | 0.2 | m | tjocklek EPS
lambda,i | 0.031 | W/(mK) | (C80 Climate)
d/B | 1.2097 |  | för att läsa diagram
umitt | 0.27 |  | ur diagram
Ti | 20 | C | Innetemp
To | 8 | C | Medeltemp ute
Tj | 11.24 | C | Temp mark
umitt | 0.27
deltaT | 8.76 | C
mättnadsånghalt
v (20) | 17.29 | g/m3
v (Tj) | 10.15 | g/m3
RF ukplatta | 58.7% |  | Ska vara <75%
OK!
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4